## List1
Ukazatel | Jednotka | Zjištěná hodnota studna | Zjištěná hodnota za RO | Mezní hodnoty
pH | - | 6.25 | 6.06 | 6 až 8
dusičnany NO3- | mg.l-1 | 48.33 | 8.53 | max. 50,0 mg.l-1
dusitany NO2- | mg.l-1 | 0.007 | 0.127 | max. 0,10 mg.l-1
amoniak NH4+ | mg.l-1 | 0.058 | <msm | max. 0,50 mg.l-1
Fosforečnany | mg.l-1 | 0.114 | 0.058 | max. 1,0 mg.l-1
chloridy | mg.l-1 | 23.65 | 5.91 | max. 100,0 mg.l-1
vodivost | mS.cm-1 | 405 | 60.2 | opt. 200 – 700 mScm-1
tvrdost | °N | 8.96 | 1.12 | Opt. 6-12 °N
Ca2+ | mg.l-1 | 36.88 | 2.77
Mg2+ | mg.l-1 | 16.53 | 3.18 | 125 mg.l-1
msm – pod mezí stanovitelnosti metody