
aku 12V
článok 2V


aku 12V
článok 2V

0%
11,90V
1,983





5%
11,92V
1,987

55%
12,24V
2,040

10%
11,94V
1.990

60%
12,28V
2,047

15%
11,96V
1,993

65%
12,32V
2,053

20%
11,98V
1.997

70%
12,36V
2,060

25%
12,00V
2,000

75%
12,40V
2,067

30%
12,04V
2,007

80%
12,45V
2,075

35%
12,08V
2,013

85%
12,52V
2,087

40%
12,12V
2,020

90%
12,58V
2,097

45%
12,16V
2,027

95%
12,64V
2,107

50%
12,20V
2,033

100%
nad 12,70V
2,117

100%
1.26-1.28 g/cm3 


75%
1.24-1.25 g/cm3 


50%
1.21-1.24 g/cm3 
nutné dobít

25%
1.1.-1.18 g/cm3 
nutné dobít

bateria 48V
aku 12V
bateria 48V/24
bateria 48V/16
bateria 48V/15
bateria 48V/14
bateria 48V/13

44,0V
11,00V
1,833
2,750
2,933
3,143
3,385

46,0V
11,50V
1,917
2,875
3,067
3,286
3,538

48,0V
12,00V
2,000
3,000
3,200
3,429
3,692

50,4V
12,60V
2,100
3,150
3,360
3,600
3,877

52,0V
13,00V
2,166
3,250
3,467
3,714
4,000

53,6V
13,40V
2,233
3,350
3,573
3,829
4,123

54,4V
13,60V
2,267
3,400
3,627
3,886
4,185

55,2V
13,80V
2,300
3,450
3,680
3,943
4,246

58,8V
14,70V
2,450
3,675
3,920
4,200
4,523

62,0V
15,50V
2,583
3,875
4,133
4,429
4,769

