## Kapacita_baterie_2013
Testování kapacity baterie - podmínky reálného provozu - 4.8.2013
zatížení kola:
jezdec |  |  | 83 | kg
batoh s pitím, jídlem a servis vecmi |  |  | 4 | kg
celková délka trasy |  |  | 67.5 | km
průměrná rychlost |  |  | 29 | km/h
čas jízdy |  |  | 2:20 | hod
teplota vzduchu při testu |  |  | kolem 30 °C
Energetická náročnost (čistá energie z aku) |  |  | 9.4667 | Wh/km
Energetická náročnost (energie ze sítě) |  |  | 10.5185 | Wh/km
Průměrný výkon motoru |  |  | 274.5333 | W
vzdálenost | napětí | poznámka
0 | 57.6
10.3 | 56.3
15 | 54
25.4 | 53.5
34.5 | 52.9
43.9 | 52.7
52 | 52
61.4 | 51.1
67.5 | 50.7
Výškový profil
Dobití po dojetí (kolo nebylo zcela vybito)
[5 empty] | El. stav před dobíjením | 8114.98
[5 empty] | El. stav po dobíjení | 8115.69
[5 empty] | Ze sítě odebráno | 0.71 | kWh
[5 empty] | Do akumulátoru dodáno | 0.639 | kWh | Při účinnosti 90%