MUST SolarPowerMonitor - Protocol

Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše: 
Ide mi o to, že ak máš SA pripojené cez USB, tak cez USB lezie len UART a cez ten, pokiaľ viem, sa nedajú meniť parametre meniča, iba cez RJ45 a canbus. Ale rád sa nechám vyviesť z omylu. Aký adaptér do USB používaš? 

Parametry jdou měnit i přes USB normálně protokol modbus, převodníky jsem měl 3 různé typy a všechny fungovaly než to USB po blesku komplet vyhořelo i s RPI400.

Jedině nejde to používat s originál wifi modulem, ruší se komunikace - vypadává to i s originál SW.

A chce to kvalitní USB kabel a i kvalitní USB hub a rušení nebude.

od Soban 

pát čer 23, 2023 12:14 pm 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

· Přejít na příspěvek
Re: MUST 5kW/48v
Super, dík. Veď to je vlastne aj v XLS kde je komunikačný protokol, tie registre sú RW, takže sa dajú zapisovať. Pôjdem to hneď vyskúšať na ESPhome!

od TomHC 

pát čer 23, 2023 9:30 am 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

· Přejít na příspěvek
Re: MUST 5kW/48v
Dík, skúšal som to cez ten Python skript, reg 15205 mi prečítalo hodnotu Vp. Ale na ostatné hodnoty sú tam úplne iné registre, viď nižšie. Dá sa to nejako preskenovať a zistiť zvyšné registre? Ideálne by bolo aj zistiť, či sú niektoré R/W a dali by sa teda meniť parametre. Mám aj logický analyzér (klon Saleae), vedel by som ho pripnúť na UART a pozrieť čo sa ten originál SolarPowerMonitor pýta a aké odpovede dostáva. Ale ak by bol niekde dostupný protokol pre MUST na zlatom podnose, tak by to bolo super [image: image1.png]




EDIT: asi som našiel! https://github.com/dylangmiles/docker-m ... h1800.json
Kód: Vybrat vše
25205 : ["Battery voltage", 0.1, "V"], 25206 : ["Inverter voltage", 0.1, "V"], 25207 : ["Grid voltage", 0.1, "V"], 25208 : ["BUS voltage", 0.1, "V"], 25209 : ["Control current", 0.1, "A"], 25210 : ["Inverter current", 0.1, "A"], 25211 : ["Grid current", 0.1, "A"], 25212 : ["Load current", 0.1, "A"], 25213 : ["Inverter power(P)", 1, "W"], 25214 : ["Grid power(P)", 1, "W"], 25215 : ["Load power(P)", 1, "W"], 25216 : ["Load percent", 1, "%"], 25217 : ["Inverter complex power(S)", 1, "VA"], 25218 : ["Grid complex power(S)", 1, "VA"], 25219 : ["Load complex power(S)", 1, "VA"], 25221 : ["Inverter reactive power(Q)", 1, "var"], 25222 : ["Grid reactive power(Q)", 1, "var"], 25223 : ["Load reactive power(Q)", 1, "var"], 25225 : ["Inverter frequency", 0.01, "Hz"], 25226 : ["Grid frequency", 0.01, "Hz"], 25233 : ["AC radiator temperature", 1, "C"], 25234 : ["Transformer temperature", 1, "C"], 25235 : ["DC radiator temperature", 1, "C"],
od TomHC 

pon led 30, 2023 4:40 pm 

  

Fórum: mivvy ENERGY 

Téma: MUST 5kW/48v 

Odpovědi: 466 

Zobrazení: 10111 

· Přejít na příspěvek
Seřadit podle 

· Nalezeny 3 výsledky hledání • Stránka 1 z 1 

Zpět na : MUST 5kW/48v
Př

