## List1
Do barevně označených buněk se mohou vkládat parametry baterie a sestavení packu
[6 empty] | Rozsah článku |  | počet článků v serii
INFORMACE O BATERII | [5 empty] | min | max
| rozsah článku | vlastní počet |  | 2x pack |  | 3 | 4.25 | 7 | 14
| Jeden článek | Počet článků |  | Počet článků
| 1 | 7 |  | 14
[6 empty] | % | 1 (1S1P) | 24V | 48V |  | min |  | max |  | min |  | max |  | min |  | max | [5 empty] | 1.25 | 3 | 7 | 14
Hodnota V-Min | 3 | 21 |  | 42 |  | 0 | 3 | 21 | 42 | 1 S | 15 | 3.1875 | 85 | 4.0625 | 17 | 3.2125 | 82 | 4.025 | 20 | 3.25 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 1 | 3.0125 | 21.0875 | 42.175 | 7 S | 15 | 22.3125 | 85 | 28.4375 | 17 | 22.4875 | 82 | 28.175 | 20 | 22.75 | 80 | 28 | 0.0125 | 0.01 | 1 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Hodnota V-Max | 4.25 | 29.75 |  | 59.5 |  | 2 | 3.025 | 21.175 | 42.35 | 14 S | 15 | 44.625 | 85 | 56.875 | 17 | 44.975 | 82 | 56.35 | 20 | 45.5 | 80 | 56 | 0.025 | 0.02 | 2 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 3 | 3.0375 | 21.2625 | 42.525 | [13 empty] | 0.0375 | 0.03 | 3 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Nominal V | 3.67 | 25.69 |  | 51.38 |  | 4 | 3.05 | 21.35 | 42.7 | [13 empty] | 0.05 | 0.04 | 4 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 5 | 3.0625 | 21.4375 | 42.875 | [13 empty] | 0.0625 | 0.05 | 5 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Ah | 78 | 156 |  | 156 |  | 6 | 3.075 | 21.525 | 43.05 | [13 empty] | 0.075 | 0.06 | 6 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 7 | 3.0875 | 21.6125 | 43.225 | [13 empty] | 0.0875 | 0.07 | 7 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 8 | 3.1 | 21.7 | 43.4 | [13 empty] | 0.1 | 0.08 | 8 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 9 | 3.1125 | 21.7875 | 43.575 | [13 empty] | 0.1125 | 0.09 | 9 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Budoucí sestavení (S) | 1 | 7 |  | 14 |  | 10 | 3.125 | 21.875 | 43.75 | [13 empty] | 0.125 | 0.1 | 10 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 11 | 3.1375 | 21.9625 | 43.925 | [13 empty] | 0.1375 | 0.11 | 11 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Počet paralelních článků (P) | 2 | 2 |  | 2 |  | 12 | 3.15 | 22.05 | 44.1 | [13 empty] | 0.15 | 0.12 | 12 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 13 | 3.1625 | 22.1375 | 44.275 | [13 empty] | 0.1625 | 0.13 | 13 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
kWh | 0.28626 | 4.0076 |  | 8.0153 |  | 14 | 3.175 | 22.225 | 44.45 | [13 empty] | 0.175 | 0.14 | 14 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Použitelných při rozsahu 20 - 80 | 0.17748 | 2.4847 |  | 4.9695 |  | 15 | 3.1875 | 22.3125 | 44.625 | [13 empty] | 0.1875 | 0.15 | 15 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 16 | 3.2 | 22.4 | 44.8 | [13 empty] | 0.2 | 0.16 | 16 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 17 | 3.2125 | 22.4875 | 44.975 | [13 empty] | 0.2125 | 0.17 | 17 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
NASTAVENÍ PRACOVNÍHO ROZSAHU PRO 1 ČLÁNEK A VÝPOČET OCHRAN BMS, MĚNIČE | [5 empty] | 18 | 3.225 | 22.575 | 45.15 | [13 empty] | 0.225 | 0.18 | 18 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 19 | 3.2375 | 22.6625 | 45.325 | [13 empty] | 0.2375 | 0.19 | 19 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 20 | 3.25 | 22.75 | 45.5 | [13 empty] | 0.25 | 0.2 | 20 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
| MIN | MAX |  |  |  | 21 | 3.2625 | 22.8375 | 45.675 | [13 empty] | 0.2625 | 0.21 | 21 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Ochrana BMS - vypnutí baterie % | 15 | 85 |  | 0 | 0 | 22 | 3.275 | 22.925 | 45.85 | [13 empty] | 0.275 | 0.22 | 22 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
| 3.1875 | 4.0625 |  | 0 | 0 | 23 | 3.2875 | 23.0125 | 46.025 | [13 empty] | 0.2875 | 0.23 | 23 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 24 | 3.3 | 23.1 | 46.2 | [13 empty] | 0.3 | 0.24 | 24 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Ochrana Měniče - odpojení baterie % | 17 | 82 | 0 |  |  | 25 | 3.3125 | 23.1875 | 46.375 | [13 empty] | 0.3125 | 0.25 | 25 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
| 3.2125 | 28.175 | 0 |  |  | 26 | 3.325 | 23.275 | 46.55 | [13 empty] | 0.325 | 0.26 | 26 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 27 | 3.3375 | 23.3625 | 46.725 | [13 empty] | 0.3375 | 0.27 | 27 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
Pracovní rozsah baterie % | 20 | 80 | 0 |  |  | 28 | 3.35 | 23.45 | 46.9 | [13 empty] | 0.35 | 0.28 | 28 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
| 3.25 | 4 | 0 |  |  | 29 | 3.3625 | 23.5375 | 47.075 | [13 empty] | 0.3625 | 0.29 | 29 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 30 | 3.375 | 23.625 | 47.25 | [13 empty] | 0.375 | 0.3 | 30 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 31 | 3.3875 | 23.7125 | 47.425 | [13 empty] | 0.3875 | 0.31 | 31 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 32 | 3.4 | 23.8 | 47.6 | [13 empty] | 0.4 | 0.32 | 32 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 33 | 3.4125 | 23.8875 | 47.775 | [13 empty] | 0.4125 | 0.33 | 33 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 34 | 3.425 | 23.975 | 47.95 | [13 empty] | 0.425 | 0.34 | 34 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 35 | 3.4375 | 24.0625 | 48.125 | [13 empty] | 0.4375 | 0.35 | 35 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 36 | 3.45 | 24.15 | 48.3 | [13 empty] | 0.45 | 0.36 | 36 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 37 | 3.4625 | 24.2375 | 48.475 | [13 empty] | 0.4625 | 0.37 | 37 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 38 | 3.475 | 24.325 | 48.65 | [13 empty] | 0.475 | 0.38 | 38 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 39 | 3.4875 | 24.4125 | 48.825 | [13 empty] | 0.4875 | 0.39 | 39 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 40 | 3.5 | 24.5 | 49 | [13 empty] | 0.5 | 0.4 | 40 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 41 | 3.5125 | 24.5875 | 49.175 | [13 empty] | 0.5125 | 0.41 | 41 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 42 | 3.525 | 24.675 | 49.35 | [13 empty] | 0.525 | 0.42 | 42 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 43 | 3.5375 | 24.7625 | 49.525 | [13 empty] | 0.5375 | 0.43 | 43 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 44 | 3.55 | 24.85 | 49.7 | [13 empty] | 0.55 | 0.44 | 44 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 45 | 3.5625 | 24.9375 | 49.875 | [13 empty] | 0.5625 | 0.45 | 45 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 46 | 3.575 | 25.025 | 50.05 | [13 empty] | 0.575 | 0.46 | 46 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 47 | 3.5875 | 25.1125 | 50.225 | [13 empty] | 0.5875 | 0.47 | 47 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 48 | 3.6 | 25.2 | 50.4 | [13 empty] | 0.6 | 0.48 | 48 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 49 | 3.6125 | 25.2875 | 50.575 | [13 empty] | 0.6125 | 0.49 | 49 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 50 | 3.625 | 25.375 | 50.75 | [13 empty] | 0.625 | 0.5 | 50 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 51 | 3.6375 | 25.4625 | 50.925 | [13 empty] | 0.6375 | 0.51 | 51 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 52 | 3.65 | 25.55 | 51.1 | [13 empty] | 0.65 | 0.52 | 52 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 53 | 3.6625 | 25.6375 | 51.275 | [13 empty] | 0.6625 | 0.53 | 53 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 54 | 3.675 | 25.725 | 51.45 | [13 empty] | 0.675 | 0.54 | 54 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 55 | 3.6875 | 25.8125 | 51.625 | [13 empty] | 0.6875 | 0.55 | 55 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 56 | 3.7 | 25.9 | 51.8 | [13 empty] | 0.7 | 0.56 | 56 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 57 | 3.7125 | 25.9875 | 51.975 | [13 empty] | 0.7125 | 0.57 | 57 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 58 | 3.725 | 26.075 | 52.15 | [13 empty] | 0.725 | 0.58 | 58 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 59 | 3.7375 | 26.1625 | 52.325 | [13 empty] | 0.7375 | 0.59 | 59 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 60 | 3.75 | 26.25 | 52.5 | [13 empty] | 0.75 | 0.6 | 60 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 61 | 3.7625 | 26.3375 | 52.675 | [13 empty] | 0.7625 | 0.61 | 61 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 62 | 3.775 | 26.425 | 52.85 | [13 empty] | 0.775 | 0.62 | 62 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 63 | 3.7875 | 26.5125 | 53.025 | [13 empty] | 0.7875 | 0.63 | 63 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 64 | 3.8 | 26.6 | 53.2 | [13 empty] | 0.8 | 0.64 | 64 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 65 | 3.8125 | 26.6875 | 53.375 | [13 empty] | 0.8125 | 0.65 | 65 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 66 | 3.825 | 26.775 | 53.55 | [13 empty] | 0.825 | 0.66 | 66 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 67 | 3.8375 | 26.8625 | 53.725 | [13 empty] | 0.8375 | 0.67 | 67 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 68 | 3.85 | 26.95 | 53.9 | [13 empty] | 0.85 | 0.68 | 68 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 69 | 3.8625 | 27.0375 | 54.075 | [13 empty] | 0.8625 | 0.69 | 69 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 70 | 3.875 | 27.125 | 54.25 | [13 empty] | 0.875 | 0.7 | 70 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 71 | 3.8875 | 27.2125 | 54.425 | [13 empty] | 0.8875 | 0.71 | 71 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 72 | 3.9 | 27.3 | 54.6 | [13 empty] | 0.9 | 0.72 | 72 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 73 | 3.9125 | 27.3875 | 54.775 | [13 empty] | 0.9125 | 0.73 | 73 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 74 | 3.925 | 27.475 | 54.95 | [13 empty] | 0.925 | 0.74 | 74 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 75 | 3.9375 | 27.5625 | 55.125 | [13 empty] | 0.9375 | 0.75 | 75 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 76 | 3.95 | 27.65 | 55.3 | [13 empty] | 0.95 | 0.76 | 76 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 77 | 3.9625 | 27.7375 | 55.475 | [13 empty] | 0.9625 | 0.77 | 77 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 78 | 3.975 | 27.825 | 55.65 | [13 empty] | 0.975 | 0.78 | 78 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 79 | 3.9875 | 27.9125 | 55.825 | [13 empty] | 0.9875 | 0.79 | 79 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 80 | 4 | 28 | 56 | [13 empty] | 1 | 0.8 | 80 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 81 | 4.0125 | 28.0875 | 56.175 | [13 empty] | 1.0125 | 0.81 | 81 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 82 | 4.025 | 28.175 | 56.35 | [13 empty] | 1.025 | 0.82 | 82 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 83 | 4.0375 | 28.2625 | 56.525 | [13 empty] | 1.0375 | 0.83 | 83 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 84 | 4.05 | 28.35 | 56.7 | [13 empty] | 1.05 | 0.84 | 84 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 85 | 4.0625 | 28.4375 | 56.875 | [13 empty] | 1.0625 | 0.85 | 85 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 86 | 4.075 | 28.525 | 57.05 | [13 empty] | 1.075 | 0.86 | 86 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 87 | 4.0875 | 28.6125 | 57.225 | [13 empty] | 1.0875 | 0.87 | 87 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 88 | 4.1 | 28.7 | 57.4 | [13 empty] | 1.1 | 0.88 | 88 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 89 | 4.1125 | 28.7875 | 57.575 | [13 empty] | 1.1125 | 0.89 | 89 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 90 | 4.125 | 28.875 | 57.75 | [13 empty] | 1.125 | 0.9 | 90 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 91 | 4.1375 | 28.9625 | 57.925 | [13 empty] | 1.1375 | 0.91 | 91 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 92 | 4.15 | 29.05 | 58.1 | [13 empty] | 1.15 | 0.92 | 92 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 93 | 4.1625 | 29.1375 | 58.275 | [13 empty] | 1.1625 | 0.93 | 93 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 94 | 4.175 | 29.225 | 58.45 | [13 empty] | 1.175 | 0.94 | 94 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 95 | 4.1875 | 29.3125 | 58.625 | [13 empty] | 1.1875 | 0.95 | 95 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 96 | 4.2 | 29.4 | 58.8 | [13 empty] | 1.2 | 0.96 | 96 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 97 | 4.2125 | 29.4875 | 58.975 | [13 empty] | 1.2125 | 0.97 | 97 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 98 | 4.225 | 29.575 | 59.15 | [13 empty] | 1.225 | 0.98 | 98 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 99 | 4.2375 | 29.6625 | 59.325 | [13 empty] | 1.2375 | 0.99 | 99 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14
[6 empty] | 100 | 4.25 | 29.75 | 59.5 | [13 empty] | 1.25 | 1 | 100 | 0.01 | 1.25 | 3 | 7 | 14