## List1
| Napětí | Proud | Příkon | Celkový výkon | Čas | kWh/ účinnost | tedy dnů funkce
| V | A | W | Ah | h
| 29 |  |  | 120 |  | 3.132 |  |  | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu
1 den | [7 empty] | DEN | 0 | den1 | den2 | den3 | den4 | den5 | den6 | den7 | den8 | den9 | den10 | den11 | den12 | den13 | den14
notebook s bat | 12.31 | 1.34 | 16.4954 |  | 24 | 0.39589 | 7.9113 | Výkon |  | 1.3774 | 0.51612 | 1.3774 | 0.51612 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3774 | 0.51612 | 0.51612 | 0.51612 | 1.3774 | 0.51612 | 1.3774 | 1.3774
notebook bez bat | 12.31 | 0.73 | 8.9863 |  | 24 | 0.21567 | 14.5221 | Příkon MIN |  | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71
NTB bez bat.+GSM | 12.31 | 0.96 | 11.8176 |  | 24 | 0.28362 | 11.0429 | Příkon MAX | 3.132 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
NTB -bat.+GSMaktiv | 12.31 | 1.03 | 12.6793 |  | 24 | 0.3043 | 10.2924
Televize | 230 | 0.19565 | 45 |  | 5 | 0.225 | 13.92 | Bilance MIN |  | 2.4646 | 2.6585 | 1.9911 | 2.185 | 1.5176 | 0.85027 | 0.18289 | 0.37677 | 0.57065 | 0.76453 | 0.097154 | 0.29103 | -0.37634 | -1.0437
Osvětlení 15W | 230 | 0.13043 | 30 |  | 3 | 0.09 | 34.8 | Bilance MAX |  | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 3.132
Cirkulárka 1500W | 230 | 6.5217 | 1500 |  | 2 | 3 | 1.044 | Bilance /model reálný svit | 1.215 | 2.9696 | 3.132 | 2.9696 | 3.132 | 2.9696 | 2.8073 | 2.6449 | 3.132 | 3.132 | 3.132 | 2.9696 | 3.132 | 2.9696 | 2.8073
Typický den | Napětí | Proud | Příkon |  | Čas | kWh | Díl Spotřeby | Minimal. den | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu 0: Napětí; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den1: Proud; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den2: Příkon; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den4: Čas; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: kWh; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den7: Díl Spotřeby
Osvětlení | 230 |  | 49 |  | 3.75 | 0.18375 | 13.34% | Osvětlení | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu 0: 230; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den2: 49; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den4: 2.5; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: 0.1225; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den7: 23.73%
TV | 230 |  | 45 |  | 4 | 0.18 | 13.07% | TV | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu 0: 230; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den2: 45; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den4: 2; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: 0.09; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den7: 17.44%
NTB Solar | 12.31 |  | 11.8176 |  | 24 | 0.28362 | 20.59% | NTB Solar | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu 0: 12.31; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den2: 11.8176; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den4: 24; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: 0.28362; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den7: 54.95%
NTB práce 2x | 230 |  | 70 |  | 3 | 0.21 | 15.25% | NTB práce 2x | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu 0: 230; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den2: 70; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den4: 0; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: 0; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den7: 0%
Mobily | 230 |  | 5 |  | 4 | 0.02 | 1.452% | Mobily | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu 0: 230; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den2: 5; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den4: 4; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: 0.02; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den7: 3.875%
Vrtačka, pila,… | 230 |  | 500 |  | 1 | 0.5 | 36.3% | Vrtačka, pila,… | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu 0: 230; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den2: 500; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den4: 0; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: 0; Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den7: 0%
CELKEM (extrém) |  |  | 680.8176 |  |  |  |  | CELKEM (extrém)
CELKEM SPOTŘEBA | [5 empty] | 1.3774 |  | CELKEM SPOTŘEBA | Model Bilance kWh = rezerva na bateriích při běžném provozu den6: 0.51612
Příkon Panely min. | [5 empty] | 0.71
Příkon Panely max. | [5 empty] | 1.72