## List1
Realizace II. Etapa - 48V systém - náklady za I. a II. Etapu | ks | cena/ks | 382644.65
NEW! 500W micro grid tie inverter for solar home system with MPPT function | 1 | 3951.89 | 3951.89
panel 240W | 3 | 4101.9 | 12305.7
8 x LiFePo4 60Ah | 8 | 0 | 17276
CellLog | 1 | 0 | 1257.17
Solární regulátor Morningstar 60 | 1 | 0 | 14640
Střídač Axpert 24-230V 2kW | 1 | 10069 | 10069
Akumulátory |  |  | 0
8 x LiFePo4 60Ah Baterie LiFePO 3.2V 60Ah (LIFEPO4) 2 038 Kč 8 16 301 Kč Cell Logger 8 článků / 1 battery (USB port) 958 Kč 1 958 Kč Balanční modul pro LiFePo (3.60V- 1.7A) 91 Kč 16 1 452 Kč Balanční modul pro LiFePo (3.60V- 1A) 99 Kč 8 792 Kč Bistabilní relé / stykač 48V 100A 352 Kč 2 704 Kč Kód Zboží Cena/kus Množství Cena Zboží 20 207 Kč Slevy 0 Kč Dárkové balení 0 Kč Poštovné 0 Kč Cena celkem 20 207 Kč | 1 | 20207 | 20207
16x LiFePo4 100Ah Baterie LiFePO 3.2V 100Ah 3 207 Kč 16 51 304 Kč Kód Zboží Cena/kus Množství Cena Zboží 51 304 Kč Slevy 0 Kč Dárkové balení 0 Kč Poštovné 0 Kč Cena celkem 51 304 Kč | 1 | 51304 | 51304
FV panely |  |  | 0
Panely 20x240W Cena za 240wp pro Vas 3890,- vcetne dph., 235wp za 3820,- normalne je prodavam: http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=1234#.UbmQhOfIayA | 1 | 78400 | 78400
Měnič |  |  | 0
Měnič Axpert 48V/4kW 4000w Reiner Sinus Spannungswandler solar Wechselrichter 48V mit Ladegerät LCD Item # 130926693556 €501.00 EURAmount €501.00 EUR Business Contact InformationCustomer Service URL: http://www.mppsolar.com Customer Service Email: peggy@mppsolar.com Customer Service Phone: +886 223921180 Item Total: €501.00 EUR Sales Tax: Shipping: €93.00 EUR Seller discount or charges: €0.00 EUR Total amount: -€594.00 EUR (equals -15,905.45 CZK) Fee amount: €0.00 EUR Net amount: -€594.00 EUR Date: Jun 18, 2013 Time: 17:13:33 GMT+02:00 Status Completed Conversion from: -15,905.45 CZK Conversion to: €594.00 EUR Exchange rate: 1 Czech Koruna = 0.0373 Euros | 1 | 15905.45 | 15905.45
Ochrana
200A Car Audio Inline Circuit Breaker Fuse for 12V Protection 200 AMP ( item: 271202837879 transaction: 1118944681017 ) Paid on May-21-13 $11.97 Free 1 $11.97 Standard Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. Subtotal $11.97 Total $11.97 | 1 | 239.4 | 239.4
Solar PV Specialized DC MCB 63a 500v 2 poles Circuit Breaker MCCB ( item: 300901535964 transaction: 823518511020 ) Paid on May-22-13 $24.00 Free 1 $24.00 Economy Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. Subtotal $24.00 Total $24.00 | 1 | 480 | 480
Seller: retailsolarstore ( 170 ) Item title Price Shipping price Qty Item total Solar PV Specialized DC MCB 10a 500v 2 poles Circuit Breaker MCCB ( item: 290899469463 transaction: 858632184019 ) Paid on May-22-13 $24.00 Free 1 $24.00 Economy Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. Subtotal $24.00 Total $24.00 | 1 | 480 | 480
Seller: favorhk ( 16590 ) Item title Price Shipping price Qty Item total 4PCS ANL Fuse 200AMP 200A Car ANL Fuse Gold Plated For Car Audio Gauge ( item: 300878958001 transaction: 823578771020 ) Paid on May-22-13 $6.19 Free 1 $6.19 Economy Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. Seller: freemanauction2010 ( 5017 ) Item title Price Shipping price Qty Item total 4 PCS 70-12 HEAVY DUTY CRIMP TERMINAL FOR BATTERY CABLE LUGS HOLE ( item: 190638589597 transaction: 824768205009 ) Paid on May-22-13 $4.99 Free 1 $4.99 Economy Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. Seller: worldwidewait ( 8585 ) Thanks for your purchase of EBay item271135497105,281048931930. If the items have variety for choose ,like Voltage ,Rating ,Color or any type else.please send message to us ,so we can post the items to you ASAP. We appreciate your business! Best Regards and Have Good Time. worldwidewait Item title Price Shipping price Qty Item total 10PK 12-10AWG Insulated Fork Wire Crimp Terminal Connector Color Random 8.4mm ( item: 271135497105 transaction: 1119268467017 ) Paid on May-22-13 $3.60 Free 1 $3.60 Standard Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. 10PK 12-10AWG 4-6mm2 Insulated Ring Crimp Terminal Connector Color Random 6.3mm ( item: 281048931930 transaction: 1046446508018 ) Paid on May-22-13 $2.90 -- 1 $2.90 Shipped with item above Estimated delivery: You can contact seller for more information. Subtotal $17.68 Total $17.68 | 1 | 353.6 | 353.6
Proces objednávky od Svodiče Přepětí CITEL Děkujeme Vám za dnešní nákup u nás! Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky na www.stropni-ventilatory.cz. Pokud si přejete objednávku stornovat, odpovězte prosím na tento email slovem STORNOVAT OBJEDNÁVKU Následují detaily objednávky. ------------------------------------------------------ Číslo objednávky / variabilní symbol: 2125000195 Datum objednávky: Monday 15. July 2013 Zboží ------------------------------------------------------ 2 x Svodič přepětí DS240S-130DC CITEL (DS240S-130DC) = 1 886 Kč ------------------------------------------------------ Mezisoučet: 1 886 Kč Přepravní společnost PPL (): 0 Kč DPH: 327 Kč Celková cena: 1 886 Kč | 1 | 1886 | 1886
Payment of your order (Our Order ID: ORD201308A000991) had been received on 2013-08-10 17:07:07.0. Item ID Title Quantity a12060600ux0291 AC 400V 16A 2 Pole Overload Protection Earth Leakage Circuit Breaker 1 a12062900ux0401 DZ47-63 25A 4P Miniature Circuit Breaker + DZ47LE Earth Leakage Circuit Breaker 1 a12123100ux0599 420V 80KA Imax 40KA In 4 Poles Surge Protection Device Arrester 1 | 1 | 1449.63 | 1449.63
Měřič Ah + bočník 1.4.2015 Aliexpress |  |  | 1920
Kabeláž, oka, přepínače, drobný materiál
Kód položky Název položky Množství Cena za MJ Celkem PCE501 Solární kabel 1x4mm černo-rudý 30 m 22,00 CZK 660,00 CZK PCE502 Solární kabel 1x4mm černo-modrý 30 m 22,00 CZK 660,00 CZK PCE584 CYA H07V-K 6 ZŽL-YL/GN FOLIE 30 m 22,86 CZK 685,67 CZK DODAT2 Doručení ( Zásilka (max.15kg, Česká Pošta) ) 139,99 CZK PLATBA1 Platba ( Dobírkou ) 39,99 CZK Celková cena 2 185,65 CZK bez DPH 1 806,32 CZK | 1 | 2185.65 | 2185.65
CCA PCB 0 HOLLYWOOD CCA PCB 0 3 148.76 180.00 540.00 Nová CCA PCY 0 HOLLYWOOD CCA PCY 0 3 148.76 180.00 540.00 Nová posta-prevodem Česká Pošta - Balík do ruky - Dobírka 1 129.00 129.00 Objednávka celkem s DPH za: 1209.00 Kč Objednávka celkem bez DPH za: 999.17 Kč | 1 | 1209 | 1209
4 PCS 70-12 HEAVY DUTY CRIMP TERMINAL FOR BATTERY CABLE LUGS HOLE ( item: 190638589597 transaction: 824768205009 ) Paid on May-22-13 $4.99 Free 1 $4.99 Shipped on May-23-13 Economy Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information | 1 | 99.8 | 99.8
Souhrn objednávky Položka Kusů DPH Cena s DPH Kabelové oko 8x25mm2 4 ks 21% 84,00 Kč Svářecí kabel 25mm2 4 ks 21% 328,00 Kč Přepravné a platba - - 135,00 Kč Cena celkem: 547,00 Kč | 1 | 547 | 547
5 Pairs Solar PV MC4 Branch Connectors Solar Energy Adapter New #T1K ( item: 360672268556 transaction: 412358273023 ) Paid on Jun-21-13 $30.31 Free 2 $60.62 Shipped on Jun-21-13 Standard Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. | 1 | 1212.4 | 1212.4
1 Pair MC4 F/F/F/M and M/M/M/F Solar Panel Adaptor Cable Y Branch Connector #F8s ( item: 300916633872 transaction: 835247760020 ) Paid on Jun-21-13 $13.86 Free 2 $27.72 Shipped on Jun-21-13 Standard Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. | 1 | 554.4 | 554.4
Solární kabel 1x10mm2, cena za 1m 8100002 50 21% 29 Kč 1784 Kč shop Souhrn: Cena objednaného zboží: 1784 Kč Cena za zvolený druh platby: 40 Kč Cena za zvolený druh dopravy: 110 Kč CELKEM K ÚHRADĚ: 1934 Kč | 1 | 1934 | 1934
Seller: 22newcentury ( 51212 ) Item title Price Shipping price Qty Item total 660V 25A 12 Terminal 3 Position Rotary Contarol Cam Universal Combination Switch ( item: 321139926295 transaction: 1119580335011 ) Paid on Jul-14-13 $11.91 $4.00 2 $23.82 Standard Int'l Shipping Estimated delivery: You can contact seller for more information. Subtotal $23.82 Shipping and handling $4.00 Total $27.82 | 1 | 556.4 | 556.4
Název Kód Množství Jednotková cena bez DPH Cena za položku s DPH 1N4007 220-002 10 0,8264 Kč 10,00 Kč RELEF4031-24 634-078 3 44,6281 Kč 162,00 Kč Kabelové očko KSS DB-50-RF5-8 834-154 1 104,1322 Kč 126,00 Kč Patice pro relé na DIN lištu FINDER F95833 839-014 3 80,9917 Kč 294,00 Kč Celková cena bez DPH: 489,26 Kč Celková cena: 592,00 Kč S přáním pěkného dne GM electronic, spol. s r. o. Křižíkova 147/77, 186 00, Praha 8 - Karlín | 1 | 592 | 592
Mechanické díly
Hliníkové profily pro FV Čís. prof. Zboží Norma Délka Počet kusů Celková váha Cena * Cena řezání Celková cena * 990241/1 Al profil - Solar 40x40 EN 573-3 AW 6063 EN 755-1,2, 6000 mm 4 Ks 25.92 kg 100 kč/kg 0,00 Kč 2 592,00 Kč 106943 Solar příchytka Omega EN 573-3 AW 6063 T66 EN 755-1,2,9 6000 mm 1 Ks 4.14 kg 100 kč/kg 0,00 Kč 414,00 Kč EXPRES VAN délka nad 4m a do 50 kg - dobírkou ----- ----- 1 ----- 430 Kč ----- Kč 430 Kč Sleva na hliníkové profily 5% * Ceny jsou uvedeny bez DPH. Celkem bez DPH 3 436,00 Kč Celkem bez DPH po slevě 3 285,70 Kč DPH 21% 690,00 Kč K úhradě 3 976,- Kč | 1 | 3976 | 3976
Hliníkové profily pro FV Čís. prof. Zboží Norma Délka Počet kusů Celková váha Cena * Cena řezání Celková cena * 990241/1 Al profil - Solar 40x40 EN 573-3 AW 6063 EN 755-1,2, 6000 mm 5 Ks 32.7 kg 100 kč/kg 0,00 Kč 3 270,00 Kč 194222222 Solar spojka 0 mm 8 Ks 0 kg 12 kč/ks ----- Kč 96,00 Kč EXPRES VAN délka nad 4m a do 50 kg - platba předem ----- ----- 1 ----- 400 Kč ----- Kč 400 Kč Sleva na hliníkové profily 5% * Ceny jsou uvedeny bez DPH. Celkem bez DPH 3 766,00 Kč | 1 | 4353 | 4353
Háky nerezové pro FV Kód položky Název položky Množství Cena za MJ Celkem PCE267 Střešní hák variabilní NEREZ (6x30mm - výhodná cena) 28 ks 229,00 CZK 6 412,00 CZK DODAT6 Doručení ( Zásilka nad 10kg TOP TRANS ) 299,99 CZK PLATBA1 Platba ( Dobírkou ) 39,99 CZK Celková cena 6 751,98 CZK bez DPH 5 580,15 CZK | 1 | 6751.98 | 6751.98
Háky nerezové pro FV PCE267 Střešní hák variabilní NEREZ (6x30mm - výhodná cena) 14 ks 229,00 CZK 3 206,00 CZK DODAT5 Doručení ( Zásilka (max. 10kg) TOP TRANS ) 229,99 CZK PLATBA1 Platba ( Dobírkou ) 39,99 CZK Celková cena 3 475,98 CZK bez DPH 2 872,71 CZK | 1 | 3475.98 | 3475.98
2013-10-18-Solární regulátor E-Tracer EPsolar ET6415N | 1 | 9705 | 9705
2014-05-16-8 panelů Solar Energy 240 | 8 | 2500 | 20000
2014-05-20 Druhý měnič Axpert - teď typ 4kW MPPT | 1 | 21000 | 25277
0
FV profil 40x40 6m 2ks FV příchytka profil 6m 1ks Uzavřený profil 40x30x2 6m 3ks Uzavřený profil 40x25x2 6m 2ks |  |  | 5588
Šroub přesný 6-stranná hlava M10x40 nerez 20ks Šroub přesný 6-stranná hlava M10x50 nerez 20ks Matice přesná M10 nerez 40ks Matice přesná M8 nerez 20ks Podložka plochá 10.5x20x2 nerez 40ks Vrut do dřeva 6-stranná hlava pozink 8x100 30ks |  |  | 497
Solární kabel 4mm2, 50m |  |  | 1110
21.4.2015 Jističe, kontrolky, relé |  |  | 2188.2
1.2.2016 Dokoupení baterií 16x90Ah LiFePo4 |  |  | 54608
2.4.2016 Vnitřní zkrat článku 100Ah - koupen CALB 100 Ah |  |  | 4099